|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Сурковского сельского совета А.С.Гундарев « » 2013 г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | д.Верх-Ачино |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения |  |
| Наименование муниципального района | Тогучинский |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Новосибирская область |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 15,0 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 48 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 48 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 1км |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 60 |

- Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

- привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| - Наименование подразделения, - адрес | - Вид пожарной - охраны | - Расстояние до - населенного - пункта, км | - Время - прибытия - к месту - вызова, мин | - Техника в - расчёте - (вид/кол-во) | - Техника в - резерве - (вид/кол-во) | - Численность - личного состава (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Всего | - В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Сурковского сельсовета | ДПК-2 | 20 | 50 | АЦ-40(131) 1- ед. | - | 2 | 1 |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ-70 | ФПС | 32 | 50 | АЦ-40 (5557), АЦ-40 (375) 2-ед. | АЦ-40 R(130) 1-ед. | 47 | 9 |
| ДПК МО Сурковский сельский совет | ДПК-2 | 20 | 50 | АЦ-40(131) 1- ед. | - | 4 | 1 |
| ВПО ТЛТ | ВПО | 32 | 50 | АЦ-40(53) 1- ед. | - | 14 | 2 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | - |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | имеется |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | Имеется |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | Имеется |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | Имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | - |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | - |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | Отсутствует |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | Имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеются |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |
| Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону: |  |  |
| Деревня ВЕРХ-АЧИНО |  |  |
| (полное наименование населенного пункта) |  |  |
| ГОТОВ / НЕ ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* |  |  |

.