СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СУРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Двадцать седьмая   сессии четвертого созыва

с. Сурково

30.08.2013                                                                                      № 113

Об утверждении  программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на  2013 – 2017 годы и на перспективу до 2020 года.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и на основании Устава Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области , Совет депутатов Сурковского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Решение 26  сессии 4  созыва № 107 от 21.06.2013 года  «Об утверждении Программы  комплексного развития системы  коммунальной инфраструктуры Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области  на 2013 – 2017 годы  и на  перспективу до 2020 года»   считать  недействительным.

2. Утвердить прилагаемую  Программу комплексного развития системы  коммунальной инфраструктуры Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области  на 2013 – 2017 годы  и на  перспективу до 2020 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу администрации Сурковского сельсовета  Тогучинского района Новосибирской области Гундарева А.С.

- Опубликовать данное решение в периодическом  издании «Сурковский Вестник» и разместить его на официальном сайте администрации Сурковского сельсовета  в сети «Интернет».

Глава   Сурковского сельсовета                                                      А.С. Гундарев

Утверждено

Решением  двадцать седьмой сессии

Совета депутатов

Сурковского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

От 30.08.2013 № 113

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Сурковского сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области

на 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года

с.  Сурково

2013 год

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2013-2017г.г. и на период до 2020 года (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |  |
| Заказчик программы | Администрация Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |  |
| Разработчик программы | -Администрация Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Сурковского сельсовета; - Совет депутатов Сурковского сельсовета |  |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Сурковского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Сурковского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Сурковского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Сроки реализации программы | 2013- 2017 гг. и на период до 2020 года |  |
| Мероприятия программы | 1. В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена (модернизация) тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы; - строительство (модернизация) котельной в с. Сурково 2. В сфере водоснабжения: - замена (модернизация) водопроводных сетей, отработавших нормативный срок службы; - ремонт павильонов, промывка скважин с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - замена электрических ламп на энергосберегающие лампы 4. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов - установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; - МУП «Сурковское» |  |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Сурковского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - улучшение экологического состояния Сурковского сельсовета; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2013 - 2020 гг. составит 29850,0 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет- 2582,5 тыс.руб. 2013 г. – 847,5 тыс. руб.; - 2014 г. – 705,0 тыс. руб.; - 2015 г. – 630,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 150,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 200,0 тыс. руб.; - 2018 г – 50,0 тыс.руб. ; - 2019-2020гг. – 0тыс. руб. - Областной бюджет – 27267,5 тыс.руб. - 2013 г. – 237,5 тыс. руб.; - 2014 г. – 13635,0 тыс. руб.; - 2015 г. – 6095,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 2550,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 3800,0 тыс. руб. - 2018 г – 950,0 тыс.руб. ; - 2019-2020гг. – 0 тыс. руб |  |

- Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

  - Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Сурковский  сельсовет расположен в восточной части Новосибирской области на расстоянии 137 км от областного центра, в 22 км (с. Сурково) от районного центра г. Тогучина.

Сурковский сельсовет граничит с двумя сельскими советами Тогучинского района: Гутовским и Киикским, г. Тогучином на юго-западе и Кемеровской областью с севера (Болотинский район). Площадь территории поселения составляет 42669   га.(426,69 км2). Протяженность поселения с севера на юг составляет 30 км и с запада на восток – 20 км. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции «Тогучин» составляет около 7 км (от с Сурково), от ближайшего аэропорта «Толмачёво» – около 200 км. По территории сельского совета проходит автомобильная дорога федерального  значения «Тогучин -Карпысак».

На территории муниципального образования расположены 7 населенных пунктов: с. Сурков, п. Русско-Семёновский, п. Красный Выселок, д. Верх-Ачино, д. Долгово, д. Осиновка, д. Останино. Численность населения на 01.01.2013 составляет 1614 человек. Средняя плотность населения на территории сельсовета составляет 3,8 человек на 1 кв.км.

Климат сельского поселения резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Перепады температуры в течении суток, достигают 270 С, максимальная температура +370С, минимальная -540С. Отрицательные температуры (заморозки) отмечались до 22 июня и с 3 сентября. Среднемесячная температура января составляет – 18,8°С, июля - +19°С. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм, в том числе за апрель- октябрь выпадает – 338 мм.

Продолжительность вегетационного периода (температура выше +5°С) составляет 150 – 160 дней. Ветровой режим характеризуется абсолютным преобладанием ветров южного и юго-западного направлений, сопровождающихся частыми метелями. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Обычная толщина снежного покрова 50 см, максимальные значения 72 см. Глубина промерзания почвы превышает 150 см. Сумма температур воздуха выше 10°С равна 1800-1950°. Гидротермический коэффициент  колеблется в пределах 1,2-1,4.

Площадь земель покрытых лесной растительностью составляет 1948 га.  На территории поселения находятся Сурковское  урочище.

Территория расчленена долинами рек  Тогучинка,  Киик,  Боровушка, Сура и их многочисленными   маловодными  притоками.

Площадь водного фонда составляет 183 га.

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки и ручьи и водоёмами: озёра, пруды, болота.

Наиболее крупные реки: Тогучинка  и  Киик.

1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

ЖКХ является одной из важных сфер экономики  Сурковского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается муниципальное унитарное предприятие  «Сурковское»

Основными целями в деятельности МУП  «Сурковское» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилым домам на территории с. Сурково и д. Долгово.

- водоснабжение 5 населенных пунктов  Сурковского  сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затрат предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляет 67%.

2.  Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующая система теплоснабжения

Сурковского  сельсовета и  перспектива ее развития

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Котельная, расположенная в с. Сурково, передана для эксплуатации МУП «Сурковское» в 2010 году, в д. Долгово передача  котельной планируется к  концу 2013  года. Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера и жилые дома. Система теплоснабжения в с. Сурково  состоит из котельной на твердом топливе, оборудованной 2 котлами КВр-1,05К, Q= 0,93 Гкал/ч,  годовой объем вырабатываемой тепловой энергии   1952,5 Гкал/год. Система теплоснабжения в д. Долгово   состоит из котельной на твердом топливе, оборудованной 2 котлами, Q= 05 Гкал/ч,  годовой объем вырабатываемой тепловой энергии  около  1000 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии в теплосеть не учитывается. В пункте кот в остальТарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2012 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил  1244,66 руб./Гкал, с 01.07.2013 год тариф изменится  на   1417,1 руб./Гкал.

Тепловые сети протяженностью 740 метров, (440 м – в с. Сурково и  300  м – в д. Долгово) разного диаметра от 50 до 89 мм, стальные, имеются пять  смотровых колодцев из кирпича, кирпич обрушивается, люки отсутствуют, теплотрасса местами не утеплена, на некоторых участках лотки отсутствуют, 200 м теплотрассы имеет 100 процентов износ, данный участок требует замены. В настоящее время разрабатывается  проектно-сметная документация на реконструкцию тепловых сетей.

Перспектива развития системы теплоснабжения Сурковского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения новых потребителей.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

Проблемы:

С. Сурково:

В здании котельной

- отсутствует аварийное освещение;

- отсутствует звуковая сигнализация;

- требуется замена окон и ворот.

Котельная расположена в центре села   в непосредственной близости от объектов обслуживания, что крайне неблагоприятно в санитарно- эпидемиологическом отношении.

Оборудование котельной:

- отсутствует система водоподготовки,

- отсутствует прибор учета отпущенной тепловой энергии,

- требуется замена сетевых насосов, запорной арматуры,

- требуется установка системы очистки дыма;

-требуется установка частотных регуляторов.

Д. Долгово :

В здании котельной

- отсутствует аварийное освещение;

- отсутствует звуковая сигнализация;

- требуется замена окон и ворот.

Котельная расположена в центре села   в непосредственной близости от объектов обслуживания, что крайне неблагоприятно в санитарно- эпидемиологическом отношении.

Оборудование котельной:

-требуется  замена  одного  котла;

- отсутствует система водоподготовки,

- отсутствует прибор учета отпущенной тепловой энергии,

- требуется замена сетевых насосов, запорной арматуры,

- требуется установка системы очистки дыма;

-требуется установка частотных регуляторов.

Теплотрасса

- тепловые сети протяженностью 740 метров, стальные, разного диаметра от 50 до 89 мм; 200 метров теплотрассы имеют 100% износ и требуют замены;

- пять ь смотровых колодцев из кирпича обрушиваются;

- люки отсутствуют;

-теплотрасса не некоторых участках не утеплена, лотки отсутствуют;

- на входах в здания  запорная арматура требует замены;

- частые порывы сети (1 авария на 1 км трассы в год).

2.2. Существующая система водоснабжения

Сурковского  сельсовета и   перспектива ее развития.

МУП «Сурковское» оказывает услуги по водоснабжению для потребителей с.  Сурково, п. Русско-Семёновский, п. Красный Выселок, д. Верх-Ачино, д. Долгово   Сурковского  сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Водоснабжение питьевой водой на территории с. Сурково, п. Русско-Семёновский, п. Красный Выселок, д. Верх-Ачино, д. Долгово  осуществляется путем поднятия воды из артезианских скважин, расположенных на территории указанных поселений. Далее вода из водонапорных башен, не проходя очистки (системы очистки воды нет), по сетям водоснабжения  поступает до потребителей. Общая протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых МУП «Сурковское»  – 24,4 км (в т.ч с. Сурково – 10,85 км, п. Русско-Семёновский – 5,8 км, п. Красный Выселок – 1,70 км, д. Верх-Ачино – 2,0 км, д. Долгово – 4,05).

Срок эксплуатации скважин и сетей водоснабжения составляет более 40 лет, износ ОС системы водоснабжения  – 100 %  (по состоянию на 01.01.2013 г.).

Проведенным комиссионным обследованием существующей системы водоснабжения МО Киикского сельсовета определено, что водопроводы в с. Сурково, п. Русско-Семёновский, п. Красный Выселок, д. Верх-Ачино, д. Долгово  находятся в аварийном состоянии  и требуют реконструкции.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с.Сурково  - обеспечивает  питьевой водой  с. Сурково  с численностью населения 821 человек, состоит из 4-х артезианских скважин с водонапорной  башней Рожновского. Необходим ремонт павильона и его утепление, установка частотного регулятора, прибора учета отпущенной воды. Скважины заилены, требуется промывка с заменой фильтров и углубление.

Водоснабжение водопроводной сети  осуществляется из водозаборных скважин с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть села, водопровод  закольцован. Существующая трасса водопровода проходит по улицам Лесная,  Центральная, Садовая, Победы, Молодёжная, майская, Колхозная, 1-я Клиновская, 2-я Клиновская, Светлая,  переулкам Клубный, Речной, Молодёжный. Водопроводная сеть протяженностью 10850 метра, проложена в 70 годах прошлого века года из стальных труб диаметром от 50 до 100 мм. На водопроводной сети расположены колодцы  диаметром 100 мм, часть колонок заменены шлангами, оставшиеся водоразборные колонки физически устарели. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи, большая часть труб подвержена коррозии. Отсутствуют пожарные гидранты. На сетях часто происходят аварийные ситуации, а отсутствие отсекающих задвижек не позволяет производить ремонтные работы, не отключая всех потребителей, т.е. существующая водопроводная система непригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой.

Характеристика  скважин в с. Сурково:

- Скважина Т-02180 – год бурения -1977 г., глубина 110 метров.

Установлена  башня Рожновского: высота 20 м, объем - 16 м3, год постройки – 1980 г.

- Скважина №10246 – год бурения – 1980 г., глубина  110 метров.

Установлена  башня Рожновского: высота 21 м, объем - 25 м3, год постройки – 1980 г.

- Скважина б/н – год бурения- 1972 , глубина – 110 м.

Установлена  башня Рожновского: высота 20 м, объем - 25 м3, год постройки – 1973г.

4.Скважина б/н – год бурения- 1972 , глубина – 110 м.

Установлена  башня Рожновского: высота 20 м, объем - 25 м3, год постройки – 1973г.

Павильоны над скважинами – железобетонные с деревянными перекрытиями, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение отсутствует. Вода со скважин подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения. Применяются насосы ЭЦВ 6-10-110.

Пользуются сетью: население, школа, детский сад, дом культуры, врачебная амбулатория, администрация, Сурковского сельсовета, ЖКХ,  котельная, гараж, ООО «Сиб-Колос», предприятия торговли и др.

Водопровод  пос.Русско-Семёновский  - обеспечивает водой  посёлок  Русско-Семёновский , с численностью населения 369 человек.

Скважина б/н – год бурения - 1969 г., глубина 88 метров,   павильон над скважиной – железобетонный с деревянными перекрытиями, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждения нет. Вода со скважины подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения. Применяется насос ЭЦВ 6-10-110.

Установлена  башня Рожновского: высота 18 м, объем - 25 м3, год постройки – 1972 г.

Необходим ремонт павильона и его утепление, установка частотного регулятора, прибора учета отпущенной воды. Скважина заилена, требуется промывка с заменой фильтров и углубление.

Водоснабжение водопроводной сети осуществляется подачей воды из водонапорной башни в разводящую сеть. Существующая трасса водопровода проходит по улицам  Школьная, Центральная, Учительская, Садовая, переулку Библиотечный. Протяженность водопроводных сетей 5800 м, материал труб – чугунные, с частичной  заменой на  полиэтилен,  с диаметром  от 40 мм  до 70 мм, с заделкой соединений смоляной прядью (каболка), а так же  стальные  электросварные диаметром  25- 70 мм. За время эксплуатации (с 70-х годов прошлого века) смоляная прядь сгнила и в последние годы участились случаи разгерметизации стыков, кроме того из-за сезонных колебаний почвы чугунные трубы лопаются. Стальные трубы из-за плохой антикоррозионной обработки приходят в негодность, что ведет к перерасходу электроэнергии и лишним финансовым затратам на ремонтные работы по ликвидации аварий.

Система водоснабжения тупиковая, отсекающих задвижек нет, что не позволяет производить ремонт на отдельном участке, а требуется отключение всех потребителей.

Водопроводные колодцы выполнены из кирпича и имеют в диаметре 1,2  метра, что затрудняет ремонт в колодцах. Кроме того, за 40 лет кирпич разрушился и колодцы обваливаются. Водоразборные колонки пришли в негодность, местами заменены на шланги. Химической водоочистки нет, пожарные гидранты отсутствуют.

Водопровод п. Красный Выселок - обеспечивает питьевой водой  поселок с численностью населения 52 человека.

Скважина б/н, – год бурения -  до  1967., глубина 30 метров, павильон над скважиной – железобетонный  с деревянными перекрытиями, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения. Применяется насос ЭЦВ 6-10-80.

Установлена  башня Рожновского: высота 18 м, объем - 16 м3, год постройки – 1972 г.

Необходим ремонт павильона и его утепление, установка  прибора учета отпущенной воды. Скважина заилена, требуется промывка с заменой фильтров и углубление.

Водоснабжение водопроводной сети осуществляется из водозаборной скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть села, водопровод не закольцован. Существующая трасса водопровода проходит по улице Центральная. Водопроводная сеть протяженностью 1700 метров, проложена в 70 годах прошлого века года из стальных труб диаметром от 50 до 89 мм. На водопроводной сети расположены железобетонные колодцы диаметром 100 мм, часть колонок заменены шлангами, оставшиеся водоразборные колонки физически устарели. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи, большая часть труб подвержена коррозии. Отсутствуют пожарные гидранты. Отсутствуют отсекающие задвижки, что не позволяет производить ремонтные работы, не отключая всех потребителей. Т.е. существующая водопроводная система непригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой.

Водопровод д. Долгово –  обеспечивает питьевой водой деревню с численностью населения 275 человек.

Скважина б/н– год бурения - 1970 г., глубина 60 метров,   павильон над скважиной –железобетонный с деревянными перекрытиями, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждения нет. Вода со скважины подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения. Применяется насос ЭЦВ 6-10-80.

Установлена  башня Рожновского: высота 18 м, объем - 16 м3, год постройки – 1972 г.

Необходим ремонт павильона и его утепление, установка частотного регулятора, прибора учета отпущенной воды. В связи с тем, что скважина заилена, требуется промывка с заменой фильтров и углубление.

Водоснабжение водопроводной сети  осуществляется из скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть деревни, водопровод не закольцован. Существующая трасса водопровода проходит по улицам ул. Центральная, Новая, Лесная, Школьная, Клубная, Прудная, Почтовая,  переулку  Лесному. Водопроводная сеть протяженностью 4050 метров, проложена в 70 годах прошлого века года из стальных труб диаметром от 50 до 89 мм. Износ труб 100%. На водопроводной сети расположены железобетонные колодцы  диаметром 100 мм, водоразборные колонки физически устарели, часть колонок заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты.  На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи.  Отсутствуют пожарные гидранты. Отсутствуют отсекающие задвижки, что не позволяет производить ремонтные работы, не отключая всех потребителей. Т.е. существующая водопроводная система непригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой.

Водопровод д. Верх-Ачино – обеспечивает  питьевой водой деревню с численностью населения  48 человек.

Скважина  б/н – год бурения - 1967 г., глубина 30 метров,   павильон над скважиной – железобетонный  с деревянными перекрытиями, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждения нет. Вода со скважины подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения. Применяется насос ЭЦВ 6-10-110.

Установлена  башня Рожновского: высота 18 м, объем - 15 м3, год постройки – 1968 г.

Требуется ремонт павильона и его утепление, установка частотного регулятора, прибора учета отпущенной воды. В связи с тем, что скважина заилена, требуется промывка с заменой фильтров и углубление.

Водоснабжение водопроводной сети  осуществляется из скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть деревни, водопровод не закольцован. Существующая трасса водопровода проходит по улицам ул. Центральная. Водопроводная сеть протяженностью 2000 метров, проложена в 70 годах прошлого века года из стальных труб диаметром от 50 до 89 мм. Износ труб 100%.

На водопроводной сети расположены железобетонные колодцы  диаметром 100 мм, водоразборные колонки физически устарели, часть колонок заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты.  На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи.  Отсутствуют пожарные гидранты. Отсутствуют отсекающие задвижки, что не позволяет производить ремонтные работы, не отключая всех потребителей. Т.е. существующая водопроводная система непригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Сурковское», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области.  На 2013 год установлен тариф 28,41 руб. за 1 куб.м.

На сегодняшний день в МУП «Сурковское» существуют следующие   проблемы:

1. Частые аварии увеличивают себестоимость отпускаемой воды, а действующий тариф на холодное водоснабжение не покрывает затрат.

2.  Отсутствие приборов учета отпущенной воды и приборов учета у потребителей.

3. Отсутствие средств для внедрения энергосберегающих технологий при подъеме воды.

4. Большое  число  социально-неблагополучных семей  обеспечивают формирование  задолженности  по  коммунальным  платежам.

Основные направления развития системы водоснабжения Сурковского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Сурково:

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения  пос. Русско-Семёновский :

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения пос. Красный Выселок:

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения д.Долгово:

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения д. Верх-Ачино :

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

## 2.3.   Существующая система  сбора и вывоза ТБО

## Сурковского   сельсовета и перспектива ее развития

На территории Сурковского  сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района в г. Тогучин существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- отсутствие специализированной машины для сбора и вывоза ТБО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор и вывоз отходов у жителей частного сектора на площадки для временного хранения;

- организовать  приобретение спецтехники  и  контейнеров для мусора;

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО   к месту их утилизации.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Сурковского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Постановлением администрации Сурковского  сельсовета  № 66  от 07.05.2013 года утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в  период 2013-2020 гг. на территории Сурковского  сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Из-за отсутствия бюджетных средств   приборы учета тепловой энергии и холодной воды в подведомственных учреждениях не установлены. Также отсутствуют приборы учета тепловой энергии и холодной воды у сторонних пользователей и в многоквартирных домах. Жители частного сектора устанавливают приборы учета в индивидуальном порядке.

Администрация Сурковского  сельсовета считает, что при нынешнем состоянии коммунальных сетей установка приборов учета нецелесообразна и приведет к ускорению финансового  краха МУП «Сурковское».

В 2012 году  проводилось  энергетическое обследование зданий котельной, администрации Сурковского сельсовета, МКУК «Сурковский КДЦ» ,были разработаны энергетические  паспорта.

Проведение энергетических обследований позволило оптимизировать мероприятия по энергосбережению и   применить  наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП  «Сурковское» в 2015 году планирует разработку разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодной выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Сурковского  сельсовета заключается  в реконструкции тепловых сетей и  модернизации котельной  в  д. Долгово.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Сурковского  сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Сурковского  сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Сурково:

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения  пос. Русско-Семёновский :

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения пос. Красный Выселок:

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения д.Долгово:

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения д. Верх-Ачино :

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Сурковского  сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

4.3. Перспективная схема  развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Необходимо организовать сбор и вывоз ТБО от жителей поселения к месту их утилизации.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- улучшить  санитарное состояние  территории поселения;

- улучшить экологическое состояние  территории поселения;

- предотвратить образование несанкционированных свалок.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Сурковского  сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

  - Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2013-2017  года и на перспективу до 2020 года в части модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 29850,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней.

Основные мероприятия запланированы на период с 2013 г. по 2018 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 4).

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |
|  | Модернизация тепловой сети в с.Сурково: -строительство модульной котельной в с. Сурково с учётом мероприятий по разработке проектно-сметной документации -замена теплотрассы протяжённостью 200 м по ул. Центральная -строительство новой теплотрассы в связи с добавлением потребителей – к дет. саду и клубу в с. Сурково с учётом мероприятий по разработке проектно-сметной документации | 2013-2020 2014 2014 2014 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего МБ ОБ Всего МБ ОБ Всего МБ ОБ | 7000,0 825,0 6175,0 1000,0 50,0 950,0 2800,0 425,0 2375,0 | 500,0 300,0 | 6500,0 325,0 6175,0 1000,0 50,0 950,0 2500,0 125,0 2375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация котельной в д. Долгово | 2013-2014 | всего | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | МБ | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 237,5 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 11050,0 | 1050,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1312,5 | 812,5 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 9737,5 | 237,5 | 9500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет;

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г.,тыс. руб | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | С. Сурково | 2013-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети -1400 м; строительство водопровода – 1200 м; |  |  | 5200,0 |  | 2800,0 | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | МБ | 2600,0 |  | 140,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4940,0 | - | 2660,0 | 2280,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт павильонов, промывка скважин, установка частотных регуляторов, установка системы химводоочистки |  |  | 3400,0 |  |  | 1700,0 | 1700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 200,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3200 |  |  | 1600,0 | 1600,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Д. Долгово |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водопроводной сети- 500 м | 2015 | МБ | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 950,0 |  |  | 950,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт павильонов, промывка скважин, установка частотных регуляторов, установка системы химводоочистки | 2017 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 950,0 |  |  |  |  |  | 950,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 3 | П.Русско-Семёновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция водопровода | 2016 |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 950,0 |  |  |  | 950,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт павильонов, промывка скважин, установка частотных регуляторов, установка системы химводоочистки | 2018-2020 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  | 950,0 |  |
| 4 | Д. Верх-Ачино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция водопровода | 2017 |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 570,0 |  |  |  |  |  | 570,0 |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт павильонов, промывка скважин, установка системы химводоочистки | 2018-2020 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 950,0 |  |  |  |  |  | 950,0 |  |  |  |
| 5 | П. Красный Выселок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция водопровода | 2017 |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 380,0 |  |  |  |  |  | 380,0 |  |  |  |
| 5.2. | Ремонт павильонов, промывка скважин, установка системы химводоочистки |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 950,0 |  |  |  |  |  | 950,0 |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 15600,0 | - | 2800,0 | 5100,0 | 2700,0 |  | 4000,0 |  | 1000,0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 810,0 | - | 140,0 | 270,0 | 150,0 |  | 200,0 |  | 50,0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 14790,0 | - | 2660,0 | 4830,0 | 2550,0 |  | 3800,0 |  | 950,0 | 0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия |  |  | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г., тыс. руб |  | Потребность в средствах на 2013-2018 тыс. руб. |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019-2020 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для сбора и вывозки ТБО |  |  | 2014 | МБ | 360,0 |  | 360,0 |  | - |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 840,0 |  | 840,0 |  | - |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 1200,0 |  | 1200,0 |  | - |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение контейнеров |  |  | 2014 | МБ | 25,0 |  | 25,0 |  | - |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 475,0 |  | 475,0 |  | - |  | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 500,0 |  | 500,0 |  | - |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | Оформление документации на земельные участки под временное накопление ТБО и перспективы строительства полигона |  |  | 2013-2014 | МБ | 75,0 |  | 75,0 |  | 35,0 |  | 40,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 1425,0 |  | 1425,0 |  | - |  | 1000,0,0 |  | 425,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 35,0 |  | 1465,0 |  | 425,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  |  |  | Всего | 3200,0 |  | 3200,0 |  | 35,0 |  | 1540,0 |  | 1625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 460,0 |  | 460,0 |  | 35,0 |  | 65,0 |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 2740,0 |  | 2740,0 |  | - |  | 1475,0 |  | 1265,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования | Всего по источникам финансирования |  |  |  | Сумма на 2013г. тыс. руб. |  | Сумма на 2014г. тыс. руб. |  | Сумма на 2015г. тыс. руб. |  | Сумма на 2016г. тыс. руб. |  | Сумма на 2017г. тыс. руб. |  |  | Сумма на 2018г. тыс. руб. |  | Сумма на 2019-2020г.г. тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2582,5 |  |  |  | 847,5 |  | 705,0 |  | 630,0 |  | 150,0 |  | 200,0 |  |  | 50,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 27267,5 |  |  |  | 237,5 |  | 13635,0 |  | 6095,0 |  | 2550,0 |  | 3800,0 |  |  | 950,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 29850,0 |  |  |  | 1085,0 |  | 14340,0 |  | 6725,0 |  | 2700,0 |  | 4000,0 |  |  | 1000,0 |  | 0 |  |  |  |  |