**В истекшем периоде 2024 года выявлено нарушение требований к содержанию отделений ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ».**

Проверкой по сообщению в СМИ «Инцидент Новосибирск» установлено, что в инфекционном отделении ЦРБ по адресу: ул. Лапина, д. 2, г. Тогучин, допущены нарушения санитарных норм и правил – со стен, потолка в палатах, коридоре и других помещениях частично отслаивается краска, плитка, здание инфекционного отделения не оборудовано системой приточно – вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

По выявленным нарушениям в адрес главного врача ГБУЗ НСО «Тогучинская центральная районная больница» 26.03.2024 внесено представление.

По результатам рассмотрения представления в Министерство здравоохранения Новосибирской области направлена заявка о выделении денежных средств на ремонт инфекционного отделения.